PRILOG: II

**OBRAZAC TROŠKOVNIKA**

**PREDMET NABAVE: ZAMJENU I POPRAVAK RASVJETNIH TIJELA, UGRADNJU KLIMA RUEĐAJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TROŠKOVNIK** | | | | | | |
| **Red. br.** | **OPIS ARTIKLA:** | **Oznaka ponuđenog artikla i naziv proizvođača** | **Jedinica mjere** | **Okvirna količina** | **Jedinična cijena (kn bez PDV)** | **Ukupno (kn bez PDV)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5\*6) |
| 1. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela | Kom | 19 |  |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih prekidača - priključnica | Kom | 20 |  |  |  |
| 3. | Demontaža i odspajanje postojećeg stanskog razdjelnika i ugrađene oprema | Kom | 1 |  |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja inverter klima uređaja 3,5 KW | Kom | 2 |  |  |  |
| 5. | Dobava i ugradnja nadgradnog LED panela | Kom | 19 |  |  |  |
| 6. | Dobava i ugradnja običnih prekidača | Kom | 19 |  |  |  |
| 7. | Dobava i ugradnja nagradnog razdjelnika sa ugradnjom automatskih osigurača, sklopkom i odvodnikom prenapona | Kom | 1 |  |  |  |
| **UKUPNO (bez PDV-a** | | | | |  | |
| **PDV 25 %** | | | | |  | |
| **SVEUKUPNO (sa PDV-om)** | | | | |  | |

ZA PONUDITELJA:

Ime i prezime te potpis ovlaštene osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_