## naslovnica
PRILOG 2. Troškovnik za nabavu radova na uređenju čajne kuhinje EV_JN 24/26
Investitor | Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Savska 41/IV, 10000 Zagreb
OIB 16488001145
Građevina | Interijer čajne kuhinje
Lokacija | Savska 41/IV, 10000 Zagreb
datum | 21/03/2024

## troskovnik
R.BR. | OPIS | J.MJ. | KOL. | J.CIJENA | UKUPNO | Jednakovrijednost (ako je primjenjivo)
demontaža i rušenje
1. | Rušenje, demontaža i odvoz na deponij postojeće kuhinje, sa svim ugradbenim i visećim elementima. U cijenu uključeni radovi demontaže, ručnog prijenosa na gradilišno odlagalište, utovar, odvoz te odlaganje na deponij i plaćanje svih pristojbi. | kmpl | 1 |  | 0
2. | Rušenje, demontaža i odvoz na deponij postojećeg pulta zajedno sa drvenom oblogom. | kmpl | 1 |  | 0
3. | Rušenje i odvoz na deponij podnih keramičkih pločica, sve do zdrave betonske podloge. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, odvoz i deponiranje. Obračun po m2 srušenih podnih keramičkih pločica. Horizontalni i vertikalni transport te spuštenja s 4 kata. | m2 | 25 |  | 0
4. | Rušenje i odvoz na deponij zidnih keramičkih pločica. U cijenu je uključen sav rad, pomoćna sredstva, odvoz i deponiranje. Obračun po m2 srušenih zidnih keramičkih pločica. Horizontalni i vertikalni transport te spuštenja s 4 kata. | m2 | 6 |  | 0
| Demontaža postojećih utičnica, prekidača itd. | kmpl | 1 |  | 0
| demontaža i rušenje ukupno |  |  |  | 0
elektro instalacije
5. | Dobava i ugradnja utičnica i prekidača sa svim potrebnim priborom. U cijenu je uključen sav rad i materijal potrebna za potpuno dovršenje stavke. | kom | 5 |  | 0
6. | Dobava i polaganje instalacionih vodova za izvedbu cjelokupne el. instalacije. Vodovi se uvlaće u prethodno položene cijevi u zidovima, strupnoj i podnoj ploči. Stavka obuhvaća:
6.1. | kabel NYM-J, 3x1, 5mm2 | m1 | 30
6.2. | kable NYM-J 5x5, 5mm2 | m1 | 20
7. | Dobava i ugradnja LED stropnih panela kuhinji dimenzije 60x60, minimalne snege 8 W i 830 lm. U cijenu uključen sav rad, pomoćna sredstva, transport i motaža. | kom | 6 |  | 0
8. | Spajanje ugradbene mirkovalne pećnice | kom | 1 |  | 0
| elektro instalacije ukupno |  |  |  | 0
vodovod i odvodnja
9. | Dobava i ugradnja hidroizolacije podova izrađene iz MAPELASTIC, dvokomponentan visokoelastični cementni mort ili jednakovrijedan. U cijenu uključeni svi radovi i materijal za potpuno dovršenje stavke. | m2 | 25 |  | 0
11. | Sanacija postojećeg vodovodnog priključka i odvodnje postojeće kuhinje. | kom | 1 |  | 0
12. | Spajanje sudopera i pipe na vodovod i odvodnju. | kom | 1 |  | 0
13. | Spajanje perilice čaša na vodovod i odvodnju. | kom | 1 |  | 0
| vodovod i odvodnja ukupno |  |  |  | 0
zidarski radovi
14. | Zidarska obrada špaleta vrata nakon ugradnje istih, uz zaglađivanje. U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m dužnom obrade špaleta. U prikazanoj količini je duljina špaleta s unutarnje i vanjske strane. | komp | 1 |  | 0
15. | Zidarska sanacija zidova, stropova, podova nakon skidanja sloja postojećih pločica, obloga, opreme itd. Sve komplet gotovo spremno za ličenje. Po potrebi žbukanje, gipsanje, gletanje itd. | m2 | 100 |  | 0
16. | Dobava materijala i izrada pregradnog zida debljine 10 cm, gipskartonskim pločama, na podkonstrukciji od čeličnih pocinčanih profila. U cijenu stavke su uključeni sav potreban pribotr za pričvršćivanje i gipskartnoske zidove i obloge, te izvedba ojačanja potkosntrukcije za postavljanje unutarnje opreme. | m2 | 6 |  | 0
17. | Nabava, dovoz i zidarska sanacija šliceva nakon prolaska instalacija struje, vodovoda i odvodnje. Šlicevi širine od 5 do 15 cm. Krpanje se izvodi u dva sloja produžnom cementnom žbukom uz prethodno otprašivanje šliceva i premazivanje kontakt podlogom. Obračun po metru dužnom i stvarno izvedenoj količini. | m1 | 8 |  | 0
| zidarski radovi ukupno |  |  |  | 0
keramičarski radovi
18. | Dobava i ugradnja keramičkih pločica - sve komplet gotovo u cijeni fugiranje, kitanje, lajsne itd. Zidne pločice vertikalno postavljene manjih dimenzija cca. 10x20cm. | m2 | 6 |  | 0
19. | Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja podova kuhinje keramičkim pločicama veličine 30x60 cm +/- 0,5% u boji prema odabiru korisnika, dostavljenim uzorcima - minimalno 3. Pločice se polažu lijepljenjem fleksibilnim ljjepilom na postojeću podlogu. Polaganje pločica po sistemu "reška na rešku" s otvorenim reškama max dom 2 mmispunjenim specijalnom perivom masom za fugiranje u boji po odabiru korisnika. | m2 | 25 |  | 0
20. | Nabava, doprema i polaganje sokla od keramičkih pločica lijepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu, te fugiranje. U cijenu uključen sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po metru dužnom postavljenog sokla. | m1 | 23 |  | 0
| keramičarski radovi ukupno |  |  |  | 0
zidne i staklarske obloge
21. | Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih staklenih vrata s dovratnikom. Dovratnik mora imati brtvu za osiguranje posrednog prekida prijelaza topline (prekid toplinskog mosta). Komplatno s okovom, proračunom, trostrukom brtvom, pokrovnim letvicama. Vrata i profili su u bijeloj boji. Jedinična cijena po komadu montiranih vrata. | kom | 1 |  | 0
| zidne i staklarske obloge ukupno |  |  |  | 0
stolarski radovi
22. | Dobava i postavljanje prijemnog pulta na ulazu u kuhinju. Pult je L-oblika, dimenzija 120/120 cm (d/š). Stolovi pulta su izrađeni od iverala debljine 25 mm, a prednja ploča pulta od iverala debljine 36 mm, rubova kantiranih ABS rubnom trakom debljine 2 mm. Police pulta su izvedene od MDF-a debljine 18 mm lakiranog mat lakom. Topovi stolova i polica u boji po izboru Naručitelja. U cijenu je uključen sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | kom | 1 |  | 0
23. | Izrada čajne kuhinje s visećim elementima i pripadajućom bijelom tehnikom. Dimenzije kuhinje su 104x60(62x85 cm (donji dio) i 104x37x60 cm (gornji dio). Mjere mogu odstupati u rasponu +/-10%. Stolarski dio kuhinje -donji-dio- se sastoji od:1. radne ploče; 2. element za usadni sudoper sa zaokretnim vratima; 3. element za ugradni hladnjak sa zaokretnim vatima/maska vrata od hladanjaka; 4. element sa 3 ladice, ugradnja ispod radne ploče. Na radnu ploču (d=3,8 cm) sa nasadno ugrađuje nasadni sudoper, stojeća jednoručna mješalica i odzračna rešetka za ugradni hladnjak. Stolarski dio kuhinje - gornji dio- sa sastoji od: 5. zidni ovješni element - konzolno montirani ormar dim. 104x35x80 cm sa jednom polocom i dvokrilnim zaokretnim vratima. Korpus d=2,5 cm i fronte ormara d=1,8 cm su izvedeni od iveral ploča, u dekoru po izboru Naručitelja između dostavljenih uzoraka - minimalno 3. Debljine materijala mogu odstupati +/-10%. Unutarnje police od iverala d=1,8 cm. | kom | 1 |  | 0
24. | Ugadbeni podpultni hladnjak dimenzija 54x54x82 cm, ukupno korisni volumen 110 lit; min. hladnjak 97 lit; zamrzivač 13 lit, staklene police namjestove po visini. Potrošnja el. energije: max. 176kWh, godišnje; Razina buke: max 39 db(A), Min A+ energetski razred. | kom | 1 |  | 0
25. | Ugradbena mikrovalna pećnica dimenzija 27,5x48,9x36,7 cm. Zapremina min 20 lit; Keramička unutrašnjost (antibakterijska, jednostavna za čišćenje, otporna na grebanje); Snaga: min 800W; 5 godina garancije | kom | 1 |  | 0
16. | Ugradbena perilica čaša CRYSTAL 3522 M izvedba od nehrđajućeg čelika AISI 304; Dimenzije: 425x485x63 mm ili jednakovrijedna. | kom | 1 |  | 0
27. | Ugradni sudoper od nehrđajućeg čelika, nepoliranog, dimenzija 38x44x19 cm +/-10%. Materijal: Nehrđajući čelik nepolirani inox 18/10: Način ugradnje: usadni. Sa tvornički ugrađenom brtvom. Uklučeno pripadajuća odvodna garnitura. | kom | 1 |  | 0
28. | Kuhinjska jednoručan slavina. Materijal i boja: krom; Baza (mm) Փ50; Rotacija cijevi (˚) 360; Uložak sa keramičkim diskovima; Fleksibilne cijevi od nehrđajućeg čelika. | kom | 1 |  | 0
| stolarski radovi ukupno |  |  |  | 0
soboslikarski ličilački radovi
29. | Bojanje svih unutarnjih zidova i stropova disperzivnom bezmirisnom bojom, na podlozi od gipskartonskih ploča, opeke i arm. betona do pune pokrivenosti. Lako perive boje! U stavku je uključena priprema podloge tj. premaz temeljnim premazom i zaglađivanje glet masom, uzimajući u obzir vrstu podloge. Sve izvesti strogo prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda u bijeloj boji. Uključivo sva potrebna kitanja trajnoelastičnim kitovima. Sve komplet gotovo. | m2 | 75 |  | 0
| soboslikarski ličilački radovi ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| demontaža i rušenje ukupno |  |  |  | 0
| elektro instalacije ukupno |  |  |  | 0
| vodovod i odvodnja ukupno |  |  |  | 0
| zidarski radovi ukupno |  |  |  | 0
| keramičarski radovi ukupno |  |  |  | 0
| zidne i staklarske obloge ukupno |  |  |  | 0
| stolarski radovi ukupno |  |  |  | 0
| soboslikarski ličilački radovi ukupno |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV |  |  |  | 0