## Obrtnički
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
OPĆI UVJETI SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKIH RADOVA
Rad mora biti izveden prema opisu u stavkama troškovnika sa materijalima koji moraju odgovarati Hrvatskim normama. Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN normama moraju biti najbolje kvalitete i imati certifikat.
Površine koje se boje ili liče izvođač je dužan prije rada pregledati i ukazati na eventualne nedostatke, vlažnost materijala itd. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala, izvođač je u svom trošku dužan ukloniti.
Radovi ostalih obrtnika moraju se prekrivanjem zaštititi od zaprljanja ili oštećenja.Izvođač radova je dužan predložiti i napraviti uzorke i zatražiti odobrenje investitora, jer bez toga ne može otpočeti s radom. Ukoliko opis koje stavke troškovnika nije potpun ili dovoljno jasan, dužan je prije davanja ponude tražiti razjašnjenje i ponudu dopuniti. U prostorijama se ne nalazi namještaj.
Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (žbuke, beton) treba predhodno obraditi prema uputama proizvođača - provesti kompletne predradnje - čišćenje ploha, impregnaciju, gletanje, kitanje i brušenje.
Jediničnim cijenama treba obuhvatiti :
pripremu podloge - čišćenje površine od prašine i eventoualno potrebni popravci na podlozi,
zaglađivanje - za zaglađivanje valja primijeniti odgovarajući kit i nanjeti ga kadilicom u 2-3 tanka sloja. Nakon sušenja prebrusiti papirom br. 120 ili 15,
završno ličenje - izvoditi u 3 naliča, materijal pripremiti prema uputstvu proizvođača. Nanositi krznenim valjkom ili četkom,
-sav potreban materijal, alat i pribor sa prijenosom do mjesta ugradbe
-radnu snagu potrebnu za izvedbu označenog rada uključujući premještanje i izradu skele, ljestava, itd.
-svu oštetu za prekrivanje i zaštitu drugih obrtnika
-odstranjenje prljavštine i otpadaka
-popravak na svojim ili tuđim radovima iz nepažnje
Ovi opći uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troškovnika.
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Bojanje unutarnjih gletanih betonskih i zidanih zidova i stropova disperzivnim bojama u 2 sloja u bijeloj boji, sa svim potrebnim predradnjama, izravnavanje, popravak manjih oštećenja na plohama i gletanje. Završni premaz valjkom ili prskalicom do potpune prekrivenosti, a najmanje u dva sloja.
Jediničnom cijenom je obračunata obrada svih spojeva zidova međusobno, kao i zidova i stropova, te dobava svog potrebnog materijala, komplet izvedeno. Obračun po m².
|  | m2 | 3000 |  | 0
| Soboslikarsko-ličilački radovi ukupno: |  |  |  | 0