## NASLOVNA STRANICA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
INVESTITOR : | DoRH Split
GRAĐEVINA : | Rekonstrukcija uredskih prostorija
SOBA 309
LOKACIJA : | k.č.z. 4685/12, K.O. SPLIT
FAZA IZRADE : | GLAVNI PROJEKT
GLAVNI
PROJEKTANT: | Lucia Kalogjera, mag.ing.arh.
SURADNIK: | Jakša Martić, mag.ing.arh.
DATUM : | ožujak 2025.

## PRIPREMNI I ZEMLJANI
1 | PRIPREMNI, ZEMLJANI i RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
UREĐENJE TERENA
Opći uvjeti:
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i važećih propisa i normi.
● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo, (Sl. br.: 42/68), Uređenje gradilišta, čl. 3 - 9
● | Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 42/05)
Gradiva (materijali):
Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a odnose se na rezanje stabala, grana, čišćenje i siječenje šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva i skidanje travnatih busena (humusni sloj) i čišćenje gradilišta od svih nečistoća.
Na gradilištu se moraju, kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne ošteti prirodna slika okoline, da se ne oštete razni uređaji ili komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrorazvod i sl.).
Čišćenje terena sastoji se u vađenju šiblja, rušenju ograda, postojećih građevina i svih postrojenja koja bi ometala izvršenje radova i građenje. Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.
Obaranje drveća vrši se sječenjem drveća i vađenjem korijenja i panjeva. Poslije krčenja sve rupe treba ispuniti zemljom. Izvođač mora rušiti stabla uz punu primjenu higijensko - tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete objektima i imovini uopće. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje.
Obračun rada:
Uklanjanje grmlja i šiblja, te drvećai panjeva obračunava se po četvornom metru očišćene zarasle površine.
ZEMLJANI RADOVI
ISKOPI
Opći uvjeti:
Rad obuhvaća iskop zemlje raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno i privremeno odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranje kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i općim tehničkim uvjetima za građenje (OTU).
Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja, a radovi pojedine faze zemljanih radova moraju se obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. Iskop zemlje izvoditi će se ručno i strojno. Van profilski iskop ide na teret izvođača, te će se samo u iznimnim slučajevima nadzorni organ investitora priznati izvođaču vanprofilski iskop.
Iskopanu zemlju treba ako je moguće upotrijebiti za zatrpavanje zidova zgrade, rovova, instalacionih kanala, te za razna planiranja, a sve u skladu s projektom. Materijal koji se ugrađuje za nasipavanje treba propisno nabijati da se postigne potrebna zbijenost propisana projektom.
Kod izvedbe zemljanih radova izvođač se mora pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa i to posebno:
● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo, (Sl. br.: 42/68), Zemljani radovi, čl. 10 - 40
● | Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 42/05)
Iskolčenje:
Izvođač će izvesti sva potrebna iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostrožnost provjere dimenzija (širine, dubine, visinske kote, poprečni i uzdužni profili).
Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da ne bi došlo do povreda tuđeg prava i vlasništva. Izvođač je odgovoran za eventualno diranje prava vlasništva susjeda.
Iskop terena:
Radove na otkopima i iskopima treba započeti po skidanju humusnog sloja i njegovog deponiranja na posebnu deponiju, ako je humusni sloj potreban i pogodan za kasniju uporabu.
Iskop zemlje za kanalske rovove izvesti s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna jame.
Odbacivanje iskopa minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Ručno otkopavanje zemlje izvoditi obavezno odozgo na niže bez potkopavanja. Kopanje zemlje na dubinama većim od 1,0 m izvoditi obavezno pod nadzorom ovlaštene osobe.
Rovove i kanale izvoditi u širini koja osigurava nesmetan rad u njima. Pri strojnom iskopu treba voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja kao i o odlaganju iskopanog materijala na razmak koji ne ugrožava stabilnost bočnih strana iskopa.
Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa treba izlaziti minimalno 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se spriječio pad i urušavanje materijala sa terena u iskop (rov, kanal ili jamu). Eventualno ako je potrebno izvršiti osiguranje susjednih građevina podzidavanjem.
Postojeće instalacije:
Pravila i propisi koji se odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova. Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajući zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom specificirano. 'Mrtve' instalacije treba odstraniti ili zatvoriti.
Izvodač radova dužan je izvjestiti nadzornog organa o položaju ovakovih instalacija.
Privremeni pristupi:
Svi pomoćni pristupi i prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni troškovi.
Obveze izvoditelja prije davanja ponude:
Izvođač radova treba prije davanja ponude provjeriti kategoriju zemljišta i konfiguraciju terena, te na temelju provjere,a i u skladu sa geotehničkim istaživanjima, sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu treba biti fiksna i neće se radi promjene kategorije zemlje moći mijenjati, osim u dogovru sa nadzornim inženjerom.
Obračun rada iskopa:
Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora i to odvojeno za pojedine kategorije materijala ("A", "B" i "C").
U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na uređenju i čišćenju građevinske jame, planiranje iskopanih i susjednih površina, eventualna manja razupiranja, odvod oborinske vode, kao i crpljenje podzemne vode, te izvođač nema pravo zahtjevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.
TRANSPORT
Opći uvjeti:
Izbor transportnih sredstava i način transporta u zavisnosti je od vrste i količine iskopanog materijala, načina njegovog utovara i istovara, daljine prijevoza i mjesnih terenskih prilika.
Vrstu transportnih sredstava bira izvoditelj radova i uračunava u svojoj jediničnoj cijeni.
Obračun rada odvoza:
Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora i to odvojeno za pojedine kategorije materijala ("A", "B" i "C") i to na stvarno prevezenu određenu udaljenost.
R.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1 | Izrada i postava gradilišne ploče izrađene prema smjernicama Zakona o gradnji.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
2 | Blokiranje kompletne elektroinstalacije, demontaža vodića, utičnica, prekidača, rasvjetnih mjesta, gromobranske instalacije, razvodnih ploča u postojećoj zgradi. U stavku je uključen odvoz materijala na konačni deponij, te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
3 | Rezanje i uklanjanje pregradnog zida od gipskartonske konstrukcije d=10 cm sa ispunom od kamene vune za budući otvor za unutarnja vrata dimenzija 100x225 cm. Ovi dijelovi konstrukcije zgrade uklanjati će se metodom pilanja, udara ili njihovom kombinacijom. Nakon rušenja sav otpadni materijal deponirati na dijelu parcele koje odrede Izvođač u dogovoru s nadzornim inženjerom. Deponirani otpadni materijal nastao rušenjem iz stavke utovariti u kamion i odvesti te trajno zbrinuti kod ovlaštenog sakupljača te vrste otpada. Obračun po m2 uklanjanja zidnih armirano betonskih konstrukcija.
|  | m2 | 2.25 |  | 0
1. | PRIPREMNI, RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO : |  |  |  | 0

## ZIDARSKI
2 | ZIDARSKI RADOVI
ZIDANJE
Opći uvjeti:
Pri izvedbi zidarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
● | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),
● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo, (Sl. br.: 42/68), Zidarski radovi, čl. 41 - 55
● | Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 42/05)
Materijali:
Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan i sukladan važećim propisima inormama iz područja zidarskih radova.
Materijal za zidarske radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima:
| HRN EN 520:2006 | gipsane ploče - definicije, zahtjevi i sukladnosti
| HRN EN 771-1:2004 | opečni zidni elementi
| HRN EN 771-2:2004 | vapneno - silikatni zidni elementi
| HRN EN 771-3:2004 | betonski zidni elementi
| HRN EN 771-4:2004 | zidni elementi od porastog betona
| HRN EN 771-5:2004 | zidni elementi od umjetnog kamena
| HRN EN 771-6:2004 | zidni elementi od prirodnog kamena
| HRN EN 13139:2003 | aregat za mort
| HRN EN 998-1:2003 | vanjska i unutarnja žbuka
| HRN EN 998-2:2003 | specifikacija morta za ziđe
| HRN EN 13297-1:2006 | veziva i žbuke na osnovi gipsa
| HRN EN 459-1:2004 | građ. vapno - definicija i specifikacija
| HRN EN 459-2:2004 | građ. vapno - uzorkovanje
| HRN EN 459-3:2004 | građ. vapno - vrednovanje sukladnosti
| HRN EN 413-1:2005 | zidarski cement - definicija i specifikacija
| HRN EN 197-1:2002 | cement 1. dio - sastav, specifikacije
| HRN EN 197-2:2002 | cement 2. dio - vrednovanje sukladnosti
| HRN EN 943-3:2004 | dodaci mortu - definicije, specifikacije, sukladnosti
| HRN EN 845-1:2003 | ziđe - spone, vlačne trake, kutnici
| HRN EN 845-2:2003 | ziđe - nadvoji
| HRN EN 845-3:2003 | ziđe - armatura horizontalnih sljubnica
| HRN EN 13658-1:2006 | metalni profili i nosači za žbuku
| HRN EN 13658-2:2006 | metalni profili i nosači za žbuku
| HRN EN 13813:2003 | materijal za podove in situ (estrih)
| HRN EN 1745:2003 | zidovi - metode određivanja računskih topl. vrijednosti
| HRN EN 13501:2002 | razredba građ. proizvoda prema ponašanju u požaru
Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvode se od probrane pune jednolike i neoštećene dobro pečene fasadne opeke koja izgledom i kvalitetom odgovara željenom izgledu zida.
Sve reške moraju biti potpuno vodoravne, odnosno okomite, jednakih debljina i uvučene za oko 10 mm od lica zida.U slučaju da na zidu nastane izlučivanje soli ili karbonata, izvođač je dužan te zidove očistiti i spriječiti daljne izlučivanje o svom trošku.
Obračun rada:
Zidanje zidova obračunava se po metru kvadratnom.
ŽBUKANJA I GLAZURE
Opći uvjeti:
Pri izvedbi zidarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
● | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),
● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo, (Sl. br.: 42/68), Zidarski radovi, čl. 41 - 55
● | Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 42/05)
Žbukanje zidova može se izvesti tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu sa tehničkim uvjetima i propisima.Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti kako bi se žbuka mogla dobro primiti.
Materijali:
- | pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa
- | cement za izradu morta mora u svemu zadovoljavati propise i standarde cementa za betonske konstrukcije
(vidi poglavlje: Beton / cement u grupi radova: Betonski i armirano betonski radovi)
- | vapno za izradu morta mora odgovarati slijedećim standardima:
od | HRN EN 459-1:2004 | Građevno vapno - 1.dio
do | HRN EN 459-3:2004 | Građevno vapno - 3.dio
- | voda za izradu morta mora odgovarati slijedećem standardu: HRN EN 1008
Mort za zidarske radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima:
| HRN EN 13055-1:2003 | Lgani agregat za beton i mort
| HRN EN 13139:2003 | Agregat za mort
| HRN EN 998-1:2003 | Specifikacija morta za ziđe - 1. dio, Vanjske i unutarnje žbuke
| HRN EN 998-2:2003 | Specifikacija morta za ziđe - 2. dio, Mort za ziđe
od | HRN EN 1015-1:2003 | Metode ispitivanja morta za ziđe - 1.dio
do | HRN EN 1015-21:2003 | Metode ispitivanja morta za ziđe - 21.dio
Uporabljeni dodaci mortu koji služe za poboljšanje ugradljivosti, za postizanje nepromočivosti ili za poboljšanje kemijskih mehaničkih svojstava moraju odgovarati utvrđenim standardima i moraju biti dokumentirani ispravom o sukladnosti.
Obračun rada:
Žbukanje se obračunava po metru kvadratnom.
UGRADNJE
Ugradnja vrata:
Za ugradnju standardnih vratiju od drveta vratni otvor - zidarske mjere, potrebno je pravilno dimenzionirati prema važećem standardu. Zidarske širine sa 'slijepim' dovratnikom trebaju biti:
| 70cm | za vrata svijetog otvora 61 cm
| 85cm | za vrata svijetog otvora 71 cm
| 95cm | za vrata svijetog otvora 81 cm
| 105cm | za vrata svijetog otvora 91 cm
Visina vrata od kote gotovog poda iznosi: 205 cm
Širina dovratnika dimenzionirana je na debljinu zida 10+0,5 cm i 16+0,5 cm.
Veličina zidarskog otvora nestandardne stolarije i bravarije određuje se u shemana dotičnih radova, gdje se određuje dali se element ugrađuje sa/bez 'slijepog' dovratnika, te broj sidara po elementu, ovisno o dizajnu elementa.
Za ugradnju vrata (suha montaža) ugrađuje se slijepi dovratnik, koji se obično ugrađuje prilikom zidanja. Valja točno paziti na vertikalno i horizontalno podešavanje. Umjesto 'slijepog' dovratnika u zidarski otvor mogu se namjestiti i zidni ulošci.
Ugradnja prozora:
Prozori se u zid ugrađuju na sljedeći način:
a). | mokra ugradnja:
- | sa sidrima od plosnog željeza i kotvom, te obostranim žbukanjem cementnom žbukom nakon ugradnje,
b). | suha ugradnja sa slijepim doprozornikom:
- | predhodna ugradnja slijepog doprozornika učvršćenog u zid, te naknadno pričvršćenje doprozornika sa vijkom
u slijepi doprozornik (okvir),
c). | suha ugradnja u neožbukane zidove:
- | prekrivanje utora s drvenim letvicama, brtvljenje doprozornika s trajno plastičnim kitom i trakom za brtvljenje,
brtvljenje doprozornika nakon ugradnje izvesti poliuretanom (pur pjena).
Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo ziđe od betona ili opeke izvodi se pomoću cementnog morta M-10, ili pomoću posebnih sidrenih vijaka, kao što su npr.: Fischer vijci.
Za utvrđivanje limarije potrebno je ugraditi drvene uloške u beton tijekom betoniranja ili držaće sidriti pomoću posebnih sidrenih vijaka.
R.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1 | Dobava materijala i ZIDARSKA OBRADA armirano betonskih zidova, greda, stupova i stropova.
Stavka uključuje brušenje neravnina i spojeva oplate, krpanje rupa, odstranjivanje svih nedostataka na betonskim površinama nastalih tijekom izvođenja, zapunjavanje rupa na mjestima spojeva oplate.
| Obračun po m2 obrađene plohe. | m2 | 100 |  | 0
2 | ZIDARSKA PRIPOMOĆ kod izvođenja instalaterskih radova koja primarno uključuje zatvaranje šliceva, proboja i sl. cementnim mortom nakon ugradbe instalacija, a prije početka žbukanja ili gletanja.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
3 | ZIDARSKA PRIPOMOĆ kod izvođenja obrtničkih radova montaže vanjske i unutarnje stolarije.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
4 | Trostruko GRUBO ČIŠĆENJE zgrade tijekom izvedbe svih građevinsko-obrtničkih radova. Stavka obuhvaća čišćenje šuta od ostatka ugrađenog materijala, utovar i odvoz na deponij. Površina koja se čisti je oko 3500 m² u tri ciklusa tijekom gradnje.
| Obračun po m2. | m2 | 30 |  | 0
3 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0

## GIPSKARTONSKI RADOVI
3 | GIPS-KARTONSKI RADOVI
Opći uvjeti gips-kartonskih radova i spuštenih stropova
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključivši ugradnju dovratnika gdje je to potrebno i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda, kanalizacije i sl. te izrada obloge zidova i izrada spuštenih stropova uključivši izradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl.
Pri izvedbi gips-kartonskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
· Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),
· Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/90),
· Posebna uputstva proizvođača
· Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
· Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03, 104/04, 86/08, 116/08 i 75/09)
Gips-kartonske radove potrebno je izvoditi proizvodima kao firma “Knauf” ili “AMF”, a uz suglasnost projektanta i nadzorne službe dozvoljava se upotreba proizvoda drugih proizvođača uz uvjet da ti proizvodi imaju veće ili iste tehničke karakteristike kao gore navedeni, a što se dokazuje posebnim detaljnim opisom karakteristika materijala koji se predlaže.
Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao podkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni profili od čeličnog lima proizvođača gips-kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se sistema jednog proizvođača.
Vrste pregradnih zidova utvrđene su oznakama u nacrtima sukladno zahtjevima glede:
protupožarnih svojstva utvrđeni su Elaboratom mjera zaštite od požara,
toplinskih svojstava utvrđeni su Projektom o uštedi toplinske energije i toplinske zaštite u zgradama
akustičnih svojstava utvrđeni su Elaboratom zaštite od buke i vibracije
strukturalnih svojstva horizontalno linijsko opterećenje u visini rukohvata 1.5 kN/m
koncentrirana horizontalna sila u vidljivoj točki zida 0.5 kN
dozvoljeni progib od vlastite težine l/500, max 3 mm i opterećenja i/200, max 15 mm
elemenata koji čine granicu grijanih prostora zgrade HRN EN 13829
Pregradni zidovi od gips-kartonskih elemenata u pravilu su debljine 10 - 15. Visine su od poda do A. B. ploče i samonosivi su. Oplata je u pravilu dvostruka (dvije ploče)
Za suhe prostore: upotrebljavaju se standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520:2006
Za vlažne prostore - mali % vlage: upotrebljavaju se impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520:2006
Za vlažne prostore - veliki % vlage: upotrebljavaju se cementne ploče Aquapanel Indoor, Aquapanel Outdoor (za vanjsku primjenu)
Za prostore s protupožarnim zahtjevima većim od F60: upotrebljavaju se gips kartonske ploče s oznakom 'DF' prema normi HRN EN 520:2006
DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče (“Diamant”), prema normi HRN EN 520:2006
Svojstva i ispitivanja utvrđena Prilogom E, točka E.4.2. Tehničkog propisa o građevnim proizvodima
Visina i namjena određuje razmak nosivih profila. Obrada spojeva u punoj mjeri na oba sloja ploča.
Q1 ili K1
Stupanj Q1 zadovoljava zahtjeve prema površinama gips-kartonskih sustava bez posebnih opisa. Primjena se odnosi uglavnom na područje površina ispod keramičkih pločica ili drugih vrsta završnih dekorativnih zidnih obloga koje u potpunosti prekrivaju površinu suho-montažnog sustava, npr. pregradnog zida ili zidne obloge. Kod višeslojne izvedbe je bitno napomenuti da se spojevi ploča kod zahtjeva za povišenom zvučnom izolacijom ili vatrootpornošću svakako trebaju zapunit.
Q2 ili K2
Stupanj kvalitete Q2 predstavlja uobičajenu vrstu obrade površine kod koje se obrađuje samo površina na udaljenosti od približno 20 cm lijevo i desno od spoja dvaju ploča, kako bi se ublažio prijelaz prema površini gips-kartonske ploče. Ovako obrađena površina može biti pogodna za uobičajene završne premaze koji se nanose valjkom ili za lijepljenje tapeta.
Q3 ili K3
Stupanj kvalitete Q3 je u troškovnicima završnih radova posebno opisan postupak završne obrade zidnih ili stropnih površina i predstavlja zahtjev za izradom visokokvalitetne površine. Takva je površina pogodna za nanošenje posebnih premaza koji ne dopuštaju neravnine na podlozi ili za primjenu uobičajenih talijanskih tehnika završne obrade ploha. U pravilu postupak obuhvaća zaglađivanje cijele površine s jednim slojem debljine od približno 1 – 2 mm, što ovisi o vrsti upotrjebljenog materijala.
Q4 ili K4
Stupanj kvalitete Q4 podrazumijeva izradu izuzetno glatke. Vrhunski obrađena površina potrebna je u prostorima u kojima prevladavaju nepogodni uvjeti rasvjete. Takva vrsta završne obrade koristi se prije nanošenja metaliziranih premaza ili posebnih tankih dekorativnih tapeta te za ostvarenje raznih drugih umjetničkih i interijerskih izražaja. Radovi za ostvarenje kvalitete stupnja K4 u pravilu zahtijevaju zaglađivanje u minimalno dva sloja, uz stalnu provjeru glatkoće. Zahtjev za kvalitetom K4 je također posebno naveden u opisu radova
Kod otvora vrata svaki dovratnik izvesti od UA profila na utične kutnike (posebnom stavkom mora biti obuhvaćen broj vrata), a sve prema uputama proizvođača.
Učvršćenje ploča na podkonstrukciju izvoditi originalnim pripadajućim vijcima za brzu montažu i odgovarajuću vrstu ploče uz obvezno upuštanje glave vijka za cca 2 mm u odnosu na ravninu vidljive plohe obloge zida ili stropa.
Učvrsna sredstva za bočne masivne građevne elemente su tipli s vijcima, a za one građevne elemente koji nisu masivni učvrsna sredstva se određuju prema vrsti podloge.
Ukoliko se ploče polažu direktno na plohu koja se oblaže - bez podkonstrukcije - za lijepljenje se smije upotrijebiti samo originalno pripadajuće ljepilo izabranog dobavljača osnovnog materijala uz odgovarajuću impregnaciju površine.
Fuge između ploča ispunjavaju se također pripadajućim ispunjačem i ojačavaju perforiranom papirnatom trakom za spojnice, a izložene ivice ojačavaju se aluminijskim perforiranim Al profilima. Kod uglova i ivica hodnika i prostora opterećenih velikom frekvencijom prolaza tj. mogućnosti oštećenja potrebno je koristiti Knauf Ultrabull ili Ultrakorner. Kod impregniranih gips-kartonskih ploča treba koristiti impregnirani Uniflott.
Ovješenje tereta na Knauf spuštene stropove-pojedini tereti koji se učvršćuju neposredno za gipsanu ploču ne smiju biti teži od 0.06 kg po rasponu ploče i dužnom metru. Teži predmeti, smatraju se dodatnim teretom i ako nisu uključeni u proračun jediničnih težina spuštenih stropova, trebaju se učvrstiti na međukatnu osnovnu konstrukciju.
Izvođenje ove vrsti radova podrazumijeva angažiranje stručne radne snage i pripadajućeg originalnog alata.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala sa uključenim transportom do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijala na gradilištu, radnu skelu, izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka ove vrsti radova kao i nadoknadu svih šteta nastalih izvođenjem gips-kartonskih radova na izvršenim radovima ostalih izvođača.
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Isto tako potrebno je pripraviti HRN ateste za ponuđeni i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzancama za ovu vrstu poslova.
| HRN EN 520:2006 | Gipsane ploče; Definicije, zahtjevi i ispitne metode.
| HRN EN 13963:2007 | Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča. Definicije, zahtjevi i ispitne metode
| HRN EN 13964:2007 | Ovješeni stropovi Zahtjevi i ispitne metode
| HRN EN 14195:2007 | Metalni profili podkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama Definicije, zahtjevi i ispitne metode
| HRN EN 14246:2006 | gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
| HRN EN 14246:2006/Ispr.:2008 | gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi, ispitivanje
Ukoliko unutar troškovnikom opisane i ponuđene cijene iz stavke izabrani ponuđač predloži opravdanu tehničku ili tehnološku inovaciju, a bez izmjene cijene dužan je istu posebnim detaljnim opisom usuglasiti sa projektantom i nadzornom službom te tek po upisu njegovog prijedloga u dnevnik može pristupiti svim radnjama opisanim u ovom općem uvjetu.
R.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1 | Nabava i dobava materijala te izrada pregradnog zida izrađenog po sistemu KNAUF W112 s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom iz CW/ UW 50 profila ispunjenom kamenom vunom debljine 5cm (50 kg/m3) i obostranom dvostrukom oblogom od dijamantnih ploča debljine 12,5 mm. Ukupna debljina pregrade 10,0 cm. Visina zida do 315 cm.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2.
| Obračun po m2 izvedenog zida. | m2 | 17.6 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja tipskih UA profila kao ojačanje oko otvora za vrata.
| Obračun po m1. | m1 | 4.5 |  | 0
5. | GIPS-KARTONSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0

## STOLARSKI
4 | STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi stolarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
● | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),
● | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/90),
● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
● | Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 42/05)
Materijali:
Materijali za stolarske radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima:
| HRN EN 1438:1999 | simboli za drvo i drvene proizvode
| HRN EN 844-1:2000 | oblo i piljeno drvo - opći nazivi
| HRN EN 844-3:2000 | oblo i piljeno drvo - opći nazivi u svezi s piljenim drvom
| HRN EN 1927-1:2000 | oblo drvo četinjača - smreka i jela
| HRN EN 1927-2:2000 | oblo drvo četinjača - bor
| HRN EN 1927-3:2000 | oblo drvo četinjača - ariš i duglazije
| HRN EN 1316-1:1999 | oblo drvo listača - hrast i bukva
| HRN EN 12396-1:2002 | ploče na osnovi drva - OSB, iverice i vlaknatice
| HRN ISO 1096:1997 | uslojeno drvo - razredba
| HRN EN 300:1997 | ploče s usmjerenim iverjem - definicije, razredba i specifikacija
| HRN EN 316:2000 | ploče vlaknatice - definicije, razredba i oznake
| HRN EN 12775:2002 | ploče iz masivnog - razredba i nazivlje
Kvaliteta materijala za izradu unutarnjih vratiju, dovratnika, krila od obrađenih dasaka, šperploča, lesonit ploča trebaju biti u skladu i sa slijedećim standardima:
| HRN EN 1192:2001 | vrata - razredba zahtjevane čvrstoće
| HRN EN 1529:2001 | vratna krila - visina, širina, debljina, pravokutnost
| HRN EN 1530:2001 | vratna krila - opća i lokalna ravnost
| HRN EN 1026:2001 | vrata i prozori - propusnost zraka, metode ispitivanja
| HRN EN 12207:2001 | vrata i prozori - propusnost zraka, razredba
| HRN EN 12208:2001 | vrata i prozori - vodonepropusnost
| HRN EN 12210:2005 | vrata i prozori - otpornost na opterećenje vjetrom
| HRN EN 12210/AC:2002 | vrata i prozori - otpornost na opterećenje vjetrom
| HRN EN 12217:2005 | vrata i prozori - otpornost na uzastopno zatvaranje
| HRN EN 12219:2001 | vrata - klimatski utjecaji
| HRN EN 12608:2003 | PVC-U profili za proizvodnju prozora i vrata
| HRN EN 13115:2001 | prozori - vertikalno opterećenej, torzija i sile otvaranja / zatvaranja
Jedinična cijena obuhvaća:
- nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta,
- skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,
- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i strojeve
- naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena
- slijepi okviri i njihova ugradnja
- sav rad na montaži
- ostakljenje
- bojanje
- komplet okov po izboru projektanta
- gumene brtve i odbojnici
- sidra itd.
- popravak loše izvedenih radova,
- čišćenje po izvršenom radu
- svu štetu učinjenu na svojim ili tuđim radovima iz
nepažnje ili nestručnosti
- troškove zaštite pri radu
Obračun rada:
Obračun stolarskih radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada ili po komadu, a sve ovisno o vrsti rada koji se obračunava.
R.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Dobava i ugradnja punih jednokrilnih unutrašnjih zaokretnih sobnih vrata.
Kvaliteta vrata, završna obrada, okov, brava, ručke, odbojnik i pokrivne letve, sve prema odabiru projektanta i investitora.
Obračun po komadu komplet montiranih vrata.
| veličina otvora 100/225 cm | kom | 1 |  | 0
7. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0

## SOBOSLIKARSKI
5 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi soboslikarskih i ličilačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao važećih propisa i to posebno:
● | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),
● | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/90),
● | Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova
● | Posebna uputstva proizvođača
● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
● | Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 42/05)
Materijali:
Materijali za soboslikarske i ličilačke radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim standardima.
| HRN EN ISO 15528:2002 | boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje
| HRN EN 13300:2002 | boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivna sredstva za
unutarnje zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba
| HRN EN 13300/AC:2002 | boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivna sredstva za
unutarnje zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba
| HRN EN 1062-1:2002 | boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivni sustavi za
vanjske zidove i beton, razredba
| HRN EN 971-1:2002 | boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne materijale
opći nazivi
| HRN EN 927-1:2002 | boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivni sustavi za
drvo izloženo vanjskim utjecajima, razredba i selekcija
| HRN EN 12944-1:1999 | boje i lakovi; zaštita od korozije čeličnih konstrukcija
sustavom boja, opći dio
| HRN EN 12206-1:2005 | boje i lakovi; prekrivni materijali za aluminij i aluminijske
legure za arhitektonske potrebe
Ugradba:
Izvođač radova treba prije izvođenja radova izraditi sve uzorke, te iste dati projektantu na pismeno odobrenje.
Izvođač radova treba uporabiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih od strane izvođača.
Izvođač mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanjeti boja i ako nije pogodna za rad mora o tome obavijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla popraviti.
Nalič stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga mora u svim fazama radova biti akvalitetno izveden.
Obračun rada:
Obračun soboslikarskih i ličilačkih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad i pribor za izvođenje.
R.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1 | Nabava i dobava materijala te gletanje i bojanje armirano betonskih zidova i stropova.
Bojanje se izvodi disperzivnim bojama u tonu prema izboru investitora. U cijenu su obračunate sljedeče radnje: otprašivanje, impregnacija, gletanje i brušenje do potpune pripremljenosti za bojanje te samo bojanje u potrebnom broju premaza do potpunog prekrivanja podloge. Potrebna skela je u cijeni. Obračun po m2 izvedene površine.
| Zidovi | m2 | 15 |  | 0
2 | Nabava i dobava materijala te bojanje pregradnih gipskartonskih zidova.
Bojanje se izvodi disperzivnim bojama u tonu prema izboru investitora. U cijenu su obračunate sljedeče radnje: otprašivanje, impregnacija, gletanje i brušenje do potpune pripremljenosti za bojanje te samo bojanje u potrebnom broju premaza do potpunog prekrivanja podloge. Potrebna skela je u cijeni.
| Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 30 |  | 0
3 | Nabava i dobava materijala i BOJANJE gipskartonskih stropova sa unutrašnjom disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora.
U cijenu uključeno potrebno otprašivanje, impregnacija i bojanje u potrebnom broju premaza do potpunog prekrivanja podloge. Potrebna skela u cijeni. Pripremanje podloge za bojanje obuhvaćeno u stavci gipskartonskih radova.
| Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 25 |  | 0
13. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## PARKETARSKI
6 | PARKETARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi parketarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
● | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),
● | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/90),
● | Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova
● | Posebna uputstva proizvođača
● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
● | Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 42/05)
Parketarski radovi podrazumijevaju postavljanje hrastovog parketa I klase te postavu drvenog sokla.
Materijal od kojeg se izrađuje parket, uvjeti izrade i isporuke moraju odgovarati standardu za vrstu parketa koja se ugrađuje.
Stanje u prostorijama u kojima se parket postavlja, podloge na koje se parket postavlja, materijali koji se upotrebljavaju pri postavljanju i način na koji se parket postavlja, moraju odgovarati standardu U.F2.016.
Jedinična cijena podrazumijeva provjeru mjera, nabavu parketa i drugog potrebnog materijala, transport, manipulaciju i skladištenje na gradilištu, izvedbu radova prema opisu, otklanjanje nedostataka i čišćemje otpadaka nastalih pri izvođenju parketarskih radova.
R.BR. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Dobava i postava drvene lajsne
Stavka uključuje postavu sokla - kutne letve. Sokl je od profiliranih hrastovih dasaka visine 6 cm, daske debljine 14-18mm.
| Obračun po m1 kompletnih izvedenih radova. | m1 | 10 |  | 0
15. | PARKETARSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
1 | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  | kn | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO: |  | kn | 0
3 | GIPSKARTONSKI RADOVI - UKUPNO: |  | kn | 0
4 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO: |  | kn | 0
5 | PARKETARSKI RADOVI - UKUPNO: |  | kn | 0
| U K U P N O : |  | kn | 0
| P D V 25 % : | + | kn | 0
| S V E U K U P N O SOBA 309 : |  | kn | 0